«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный Директор

СП ООО «JAC MOTORS TOSHKENT»

____________Р.Б.Ражабов

«____» _____________ 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Для выполнения строительно-монтажных работ:

«СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА JAC MOTORS. 1 ЭТАП» НА ТЕРРИТОРИИ ОСОБОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЗОНЫ

«ЯНГИ АВЛОД»

г.  Ташкент

| № | Разделы | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | "Строительство завода по производству автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, гибридных автомобилей и электромобилей " |
| 2 | Адрес объекта | г.Ташкент, Янгихаётский район, особая промышленная зона «Янги Авлод» |
| 3 | Заказчик | СП ООО «JAC MOTORS TOSHKENT», Республика Узбекистан, город Ташкент, Янгихаётский район, Махалля Янги Гулзор, улица Ташкентская кольцевая автодорога, дом 7. Телефон: +998 (71) 210-02-61. E-mail: info@jacmotors.uz |
| 4 | Основания для строительства | Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан. |
| 5 | Вид строительства | Новое строительство |
| 6 | Источник финансирования | Собственные средства |
| 7 | Предельная стоимость строительства, (начальная цена) | 97 123 842 488 сум (с учетом НДС) |
| 8 | Условия оплаты | 45% аванс, 50% по выполнению работ, 5% по окончание гарантийного срока. |
| 9 | Наименование проектной организации - генерального проектировщика | ООО “ФАРГОНА САНОАТ КУРИЛИШ ЛОЙИХА” |
| 10 | Генеральный подрядчик | Будет определено по итогам конкурса. |
| 11 | ## Срок строительство | 60 дней |
| 12 | ## Этапы строительство | 1 этап |
| 13 | ## Основные требования к подрядчику | Имеет опыт работы в строительстве гражданских, социальных объектов, а также приветствуется имеет опыт в строительстве промышленных объектов. Опыт работы не менее 5 лет, не менее DDD по рейтингу строительно-подрядных организаций, имеет сертифицированных специалистов, не имеет за должность по картотеки 2. |
| 14 | ## Основные требования к строительно-монтажным работ | В соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, имеющей соответствующие заключения, а также в соответствии с градостроительными нормами и правилами (ШНК). |
| 15 | ## Требования к строительным материалов, используемых в строительстве. | Все используемые строительные материалы должны иметь сертификат качества и использовать в соответствии с проектом. |
| 16 | ## Требование к ценообразованию | Предлагаемая цена оферентов не должна быть выше начальной цены строительства, а также предложение с учетом НДС не должна быть ниже 95 процентов от начальной стоимости (уменьшения не должна превышать 5% от начальной цены) |
| 17 | ## Выполнение лабораторных испытательных работ, выполняемых в период строительства. | Все лабораторные испытания проводятся за счёт подрядчика и предоставляются заказчику. |
| 18 | ## Основные требования, к выполнению строительно-монтажных работ. | 1.Корректировка объемов выполненных работ после положительной заключение «Центра комплексной экспертизы проектов и импортных контрактов» 2.Составление актов комиссии рабочей комиссии. 3.Контрольный обмер строительство. 4.Составление актов государственной комиссии. |
| 19 | ## Гарантийный срок | 12 месяцев. |

## Специалист по строительству

## и коммунальному обслуживанию Администрации:                              А.Атауллаев.